Республиканское унитарное предприятие

«Белорусский институт строительного проектирования»

 Управления делами Президента Республики Беларусь.

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

 220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о регистрации декларации о соответствии**

|  |
| --- |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью «Акватерм ГмбХ»
 |
| **место нахождение:** Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4, каб. 213**адрес места осуществления деятельности**: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4, каб. 213 |
| **банковские реквизиты:** р/с BY54 PJCB 3012 0524 0910 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 102 г. Минск, BIC PJCBBY2X |
| **регистрационный номер в ЕГР** | 192747691 |  |  |  |
| **номер телефона** | +375(17) 2240007 | **адрес электронной почты** | aquatherm.by@gmail.com |
| **в лице** | директора ФИО полностью, действующего на основании устава |
| **прошу провести регистрацию декларации о соответствии:** |
| трубы многослойные «aquatherm blue pipe» SDR (7,4/9/11/17,6) (MF RP/OT/UV) из полипропилена армированного стекловолокном (PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT) номинальным наружным диаметром от 20 мм до 630 мм и фасонные части к ним из полипропилена. Для внутренних систем и наружных сетей отопления (в том числе систем подогрева покрытий открытых площадок различного назначения и систем подпочвенного обогрева газонов футбольных полей) с теплоносителем температурой 95 0С (кратковременно до 100 0С) и максимальным рабочим давлением 1,0 МПа. Трубы изготавливаются в соответствии с DIN 8077/8078, DIN EN ISO 15874. Фасонные части изготавливаются в соответствии с DIN EN ISO 15874, DIN 16962. |
| **код ТН ВЭД ЕАЭС** | 3917 | **код ОКП РБ** | 22.21.21 |
|  |  |  |  |
| **Изготовитель** aquatherm GmbH, Бигген 5, 57439, Аттендорн, Федеративная Республика Германия |
| **Серийное производство.** Договор на представление интересов по регистрации декларации о соответствии №1/2022 от 28.01.2022 |
| **принятую по схеме** | 1Д |
| **на соответствие требованиям** ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» |
| **2. Обязуюсь:**выполнять все условия декларирования соответствия;обеспечивать соответствие продукции (проектной документации) требованиям документов, устанавливающих технические требования, указанных в декларации о соответствии. |
| Директор  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  |  |

30 июня 2022 г.