**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

|  |
| --- |
| **Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «Акватерм ГмбХ», зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под номером 192747691;Место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4, каб. 213 Адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Амураторская, д. 4, каб. 213номер телефона +375 17 224-00-07/08, адрес электронной почты aquatherm.by@gmail.com |
| **в лице** директора ФИО полностью, действующего на основании Устава  |
| **заявляет, что** трубы многослойные «aquatherm blue pipe» SDR (7,4/9/11/17,6) (MF RP/OT/UV) из полипропилена армированного стекловолокном (PP-RCT/PP-RCT-GF/PP-RCT) номинальным наружным диаметром от 20 мм до 630 мм и фасонные части к ним из полипропилена, предназначенные для внутренних систем и наружных сетей отопления (в том числе систем подогрева покрытий открытых площадок различного назначения и систем подпочвенного обогрева газонов футбольных полей) с теплоносителем температурой 95 0С (кратковременно до 100 0С) и максимальным рабочим давлением 1,0 МПа. Трубы изготавливаются в соответствии с DIN 8077/8078, DIN EN ISO 15874. Фасонные части изготавливаются в соответствии с DIN EN ISO 15874, DIN 16962.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **код ТН ВЭД ЕАЭС** | 3917 | **код ОКП РБ** | 22.21.21 |
| **Изготовитель** aquatherm GmbH, Бигген 5, 57439, Аттендорн, Федеративная Республика Германия |
| **Серийное производство.** Договор на представление интересов по регистрации декларации о соответствии №1/2022 от 28.01.2022 |

|  |
| --- |
| **соответствует требованиям** ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» |
| **Декларация о соответствии принята на основании** технического свидетельства пригодности материалов и изделий для применения в строительстве рег.№ ТС 06.1496.20 от 21.12.2020, выданного уполномоченным органом - Республиканское унитарное предприятие «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь. |
| **Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.12.2022 включительно** |
|  |  | ДиректорФИО полностью |
| подпись |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационный номер** |  |
| **декларации о соответствии**  |
| **Дата регистрации декларации о соответствии от**  |